Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia.

Celem zamówienia jest zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych jako elementu korelacji rzeczywistych uzyskanych z pomiarów z symulacjami analiz przepływowych uzyskanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Przedmiot zamówienia.

**Moduł pomiarowo-testowy** do badań przepływowych zaworów.

Moduł pomiarowo-testowy jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru masowego przepływu medium płynącego (regulowanego) przez badany zawór. Pomiaru przepływu masowego dokonuje się przy zadanej różnicy ciśnień (spadku ciśnienia). Jednym z parametrów wpływających na jakość pomiarów jest brak pulsacji przy zasilaniu badanego zaworu, dlatego też bezpośrednie zasilanie poprzez pompy lub sprężarki jest niedopuszczalne. Badany zawór musi być zasilany przez wcześniej zgromadzone medium w zbiornikach.

W skład modułu pomiarowo-testowego wchodzą następujące elementy składowe:

Stacja wytwórcza wysokiego ciśnienia, zbiorniki wysokiego ciśnienia, zbiorniki wyrównawcze, stacja dokująca dla badanego elementu (zaworu) oraz elementy regulujące przepływ i ciśnienie. Opis szczegółowy powyższych elementów składowych będzie przebiegał zgodnie z kierunkiem przepływu medium dla lepszego zrozumienia funkcjonalności całości modułu pomiarowo-testowego.

Dokładny opis w załączniku.

Kod CPV

38420000-5

Nazwa kodu CPV

**Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów.**

Harmonogram realizacji zamówienia.

Okres realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2018r.

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. ul. Obozowa 23, 37-700 PRZEMYŚL niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na zadanie pn. „Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych”.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2018r. o godz. 13.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.08.2018r. o godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego. Po odczytaniu wszystkich ofert nastąpi spisanie protokołu z otwarcia i podpisanie przez osoby w nim uczestniczące.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Dodatkowe warunki:

1. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń/dokumentów lub dołączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru, jako najkorzystniejsza.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli kolejna firma nie przystąpi do podpisania umowy Zamawiający unieważni przetarg i przystąpi do ogłoszenia nowego przetargu.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać wyższych cen niż zaoferowane w pierwotnych ofertach.
6. Terminarz dostaw zostanie ustalony z wybranym dostawcą na warunkach dogodnych dla Zamawiającego
7. W razie niespełnienia wymagań technicznych i/lub funkcjonalnych przez oferentów Zamawiający powtórzy postępowanie ofertowe.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Oferent w ramach postępowania ofertowego może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Dopuszcza się złożenie oferty przez konsorcjum firm.
11. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie <http://www.polna.com.pl>, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>
12. Każdy z oferentów zostanie poinformowany w formie pisemnej bądź drogą mailową o wyniku postępowania.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

**Ocena oferty:**

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Ocena złożonych w ramach postępowania ofert będzie odbywała się według następujących kryteriów:
Kryterium dopuszczające do oceny oferty:

* spełnienie wymagań formalnych – przedstawienie wszystkich wymaganych informacji w sposób określony w niniejszym zapytaniu
* spełnienie wszystkich wymagań parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia

Wymagania formalne:

1. Oferta powinna zawierać informacje o:
	1. wysokości kosztów zakupu modułu pomiarowo-testowego (wartość: netto, brutto),
	2. terminie dostawy i uruchomienia,
	3. czasie gwarancji (min. 12 miesięcy),
	4. terminie ważności oferty,
	5. dane adresowe i kontakt do oferenta,
	6. opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do zapytania ofertowego,
	7. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
	8. Złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń/dokumentów i dołączenie ich w odpowiedniej formie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.

Uwaga: ·Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia

Zamawiający będzie oceniał oferty dwuetapowo:

Pierwszy etap: Spełnienie wszystkich wymagań formalnych wraz z „Wykluczeniami”.

Drugi etap: Spełnienie wszystkich wymagań parametrów technicznych.

**Paragraf 1**: **Cena produktu**

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru;

P=(C\_min/C\_oferty badanej)\*25,

P – liczba punktów dla oferty w kryterium,
C\_min - najniższa całkowita cena netto wraz z kosztami zakupu ze wszystkich (w PLN), zaproponowanych przez Wykonawców,
C\_oferty badanej - całkowita cena netto wraz z kosztami zakupu oferty badanej (w PLN).

**Paragraf 2**: **Czas deklarowanej gwarancji**
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

P=( C\_oferty badanej /C\_max)\*10,

P – liczba punktów dla oferty w kryterium,
C\_max – najdłuższy czas gwarancji liczony w miesiącach wśród ofert,

C\_oferty badanej – całkowity czas gwarancji w miesiącach oferty badanej.

**Paragraf 3**: **Menu w języku polskim dla systemu archiwizacji danych**

 – menu w języku polskim 3 pkt,

- brak j. polskiego w menu 0 pkt.

**Paragraf 4:** **Czas reakcji serwisowej/pomocy technicznej**

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

P=(C\_min/C\_oferty badanej)\*10,

P – liczba punktów dla oferty w kryterium,
C\_min – najniższy czas reakcji serwisowej w godzinach wśród ofert,

C\_oferty badanej – całkowity czas reakcji serwisowej w godzinach oferty badanej.

**Paragraf 5:** **Pomoc techniczna przez telefon**

- Pomoc techniczna przez telefon 3 pkt,

- brak pomocy technicznej przez telefon 0 pkt.

**Najwyższa możliwa do zdobycia liczba punktów - 46**

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.